Teksniske spesifikasjoner:

Nominell effekt ( kW ) 9

Effektivitet ( % ) 78,3

Vekt ( kg ) 184

Krav til innluft 275 cm2

Krav til utluft 450 cm2