LAURUS

Tekniske spesifikasjoner

Nominell varmeeffekt: 5 kW

Effektområde: 2,5 - 5,7 kW

Effektivitet:> 80%

Energieffektivitetsklasse: A +

Vekt 102 kg

Høyde 1137 mm

Bredde 490 mm

Dybde 490 mm

Forbrenningsluftforbindelse Ø 100 mm

Avstandskrav til brennbart materiell:

Bak - 15 cm

Side - 35 cm