MAGNOLINA

Tekniske spesifikasjoner

Nominell varmeeffekt: 6 kW

Effektområde: 3 - 6,3 kW

Effektivitet:> 80%

Energieffektivitetsklasse: A +

Vekt 102 kg

Høyde  1022 mm

Bredde 490 mm

Dybde 490 mm

Forbrenningsluftforbindelse Ø 100 mm

Avstandskrav til brennbart materiell:

Bak – 15 cm

Side – 45 cm