PERONDI

Teksniske spesifikasjoner

Nominell varmeeffekt: 5 kW

Effektområde: 2,5 - 5,7 kW

Effektivitet: >80 %

Energieffektivitetsklasse: A+

Vekt 198 kg

Høyde 1527 mm

Brede 490 mm

Dybde 490 mm

Forbrenningsluftstuss Ø 100 mm
                  Avstandskrav til brennbart materiell:

Bak - 15 cm

Side - 35 cm