Nominell effekt (kW) 8

Varmeeffektområde (kW) 3,5 - 10

Stål materiale

Termisk effektivitet (%) 83

Eksostemperatur (oC) 198

Maks vedlengde (cm) 40