TORONTO  K 6021

Tekniske spesifikasjoner

Nominell varmeeffekt: 5 kW

Effektområde: 2,5 - 5,7 kW

Effektivitet: >80 %

Energieffektivitetsklasse: A+

Vekt 113 kg

Høyde 1124 mm

Bredde  490 mm

Dybde 490 m

Forbrenningsluftstuss Ø 100 mm

Avstandskrav til brennbart materiell:

Bak – 15 cm

Side – 35 cm