Tekniske spesifikasjoner

Nominell varmeeffekt: 5 kW

Effektområde: 2,5 - 5,7 kW

Effektivitet: >80 %

Energieffektivitetsklasse: A+

Vekt 112 kg

Høyde / diameter 999 mm

Forbrenningsluftstuss Ø 100 mm