FLORENS KERAMIKK m/koketopp

Tekniske spesifikasjoner

Nominell varmeeffekt: 7 kW

Effektområde: 3,4 - 7,8 kW

Effektivitet: >80 %

Energieffektivitetsklasse: A+

Vekt 162 kg

Høyde 909 mm

Bredde 660 mm

Dybde 545 mm

Avstandskrav til brennbart materiell:

Bak – 20 cm

Side – 20 cm