--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RONDALE  K 6013

Teksniske spesifikasjoner

Nominell varmeeffekt: 5 kW

Effektområde: 2,5 - 5,7 kW

Effektivitet: >80 %

Energieffektivitetsklasse: A+

Vekt 119 kg

Høyde  1047 mm

Bredde 490 mm

Dybde 490 mm

Forbrenningsluftstuss Ø 100 mm

Avstandskrav til brennbart materiell:

Bak – 15 cm

Side – 35 cm