TROBE S

Tekniske spesifikasjoner

Nominell varmeeffekt: 6 kW

Effektområde: 3 - 6,5 kW

Effektivitet: >80 %

Energieffektivitetsklasse: A+

Vekt 221 kg

Høyde 1291 mm

Bredde 540 mm

Dybde 447 mm

Forbrenningsluftstuss Ø 100 mm

Avstandskrav til brennbart materiell:

Bak - 20 cm

Side - 20 cm